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声		明
本招标文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次采购网点除甲醛及检测采购项目进行招标，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本声明并保证对本招标文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。
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第一部分	投标邀请函
根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司采购网点除甲醛及检测采购项目进行招标：
1、招标编号：KSRCBZB2026062
2、招标人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司
3、招标内容：昆山农村商业银行网点除甲醛及检测采购项目
4、项目实施地点：苏州大市范围
5、发放标书时间：北京时间2026年10月29日
6、投标截止时间：北京时间2026年11月22日17：00前将密封的投标文件寄（送）至昆山农村商业银行集中采购中心（以我行签收为准），逾期送达的投标文件将不予接受。
7、开标时间、地点：另行通知
8、招标人联系方式：江苏昆山农村商业银行股份有限公司
地址：江苏省昆山市前进东路828号1505室集中采购中心
邮编：215301
集中采购中心联系人(接收人)：沈康 
联系电话：0512-57379288
项目联系人：倪立
联系电话：13806268207



*标书包装封面请备注项目联系人及联系电话。
第2部分 招标内容及要求
1、 项目概况
施工内容：网点室内环境治理、空气检测
面积（㎡）：15000㎡
二、采购内容
1、祛除银行网点室内空气中的下列污染物实施祛除、抑制处理，并祛除室内异味，效果持续稳定：
（1）甲醛（HCHO）；
（2）苯系物：苯、甲苯、二甲苯；
（3）总挥发性有机物（TVOC）；
（4）氨；
（5）其他因装修产生的异味及化学污染物。
检测项目为：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC共5项，并提供符合要求的《室内空气质量检测报告》。除上述5项外，招标人不另行检测其他指标；招标人另有要求的，双方另行书面约定。
2、7个工作日内提供室内空气质量检测达标报告，治理后室内空气质量达到《室内空气质量标注》（GB/T18883-2022）规定的限值要求，并提供第三方检测报告。
3、投标人应在施工前针对每个网点编制专项治理方案，明确污染源识别、施工工艺、药剂种类及用量、施工工序、工期安排、人员配置和安全防护措施，报招标人确认后实施。
4、治理完成后室内不得留有可见残留物、污渍、异味，不得造成装修饰面、家具、金属件变色、腐蚀、变形。
5、所用药剂须为正规厂商生产的合格产品，具有完整的产品名称、厂名厂址、执行标准、生产日期及有效期标识，不得使用三无产品。
6、投标人应在投标文件中列明拟用药剂清单，并在施工前向招标人提交每种药剂的安全技术说明书（MSDS）。
7、所用药剂急性经口毒性LD50应大于5000mg/kg（实际无毒级）；不得使用以尿素、氯化铵等工业原料为主要成分的药剂；不得使用国家明令禁止或限制使用的危险化学品。
8、药剂不得腐蚀、损坏网点内的电子设备（计算机、ATM/CRS、叫号机、监控设备、网络设备）、柜台设施、金属构件及装修饰面。因药剂或施工造成设备损坏、装修破坏的，由投标人负责修复或照价赔偿。
9、所用药剂应不燃或难燃，施工与存放应符合网点消防安全管理规定。
10、项目实施地点：苏州大市范围。
11、工程款与质量相挂钩，若所报工程的质量经第三方检测达不到验收规范要求，招标人有权暂缓支付工程款，中选单位需重新治理，直至符合验收要求。
三、验收要求
1、因中标人服务质量原因导致检测不合格的，检测及复查、复检所发生的一切费用均由中标人承担，直至验收合格；因招标方变更检测要求或检测机构自身原因重新检测的，费用由招标方承担。
2、中标人应积极配合检测，不得拒绝、阻挠或干预第三方检测机构的独立、客观、公正检测。
[bookmark: _GoBack]   3、检测合格且各项服务指标符合合同要求的，由双方共同签署验收确认单，作为服务结算及履约考核的依据。 

第三部分	招标说明
一、总体说明
（一）适用范围
本招标文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）采购而进行的公开招标。
（二）定义
1、“招标人”系指组织本次招标的招标机构：昆山农商银行；
2、“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位；
3、“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；
4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务；
5、“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分；
6、“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明，则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分；
7、“无效的投标文件”系指属于下列情况之一者，将作为无效处理：
1）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；
2）投标文件未按招标文件要求制作的；
3）投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；
4）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；
5）在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；
6）投标文件字迹模糊、无法辨认的；
7）投标人在投标文件中提供虚假材料或虚假信息的；
8）投标文件未送达指定地点或未交至指定接收人的；
9）其他法律、法规规定及招标文件约定的情形。
（三）对投标人的要求
本款所列资格要求为资格性审查项，采用"一项否决"制。投标人须对每一项要求提供对应证明材料，未提供或提供的材料不能证明其满足该项要求的，不再进入后续评审。
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书原件，格式自拟）；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态，不存在下列情形：
（1）被“信用中国网(www.creditchina.gov.cn)”列入严重失信主体名单、
（2）被“信用中国网(www.creditchina.gov.cn)”列入安全生产严重失信主体名单（法人）；
（3）被“信用中国网(www.creditchina.gov.cn)”列入经营（活动）异常名录；
（4）被“信用中国网(www.creditchina.gov.cn)”列入重大税收违法失信主体名单 ；
（5）被“信用中国网(www.creditchina.gov.cn)”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（6）被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/)”列入失信被执行人名单；
（7）被“军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）”列入军队采购失信名单；
（8）被“军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）”列入军队采购暂停名单；
（9）被“军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）”列入军队采购预警名单。
（提供承诺书原件，格式自拟及各网站查询记录截图）
6、投标人的负责人（法定代表人）为同一人，或投标人之间不存在控股及管理关系的（提供承诺书原件，格式自拟）；
7、投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格，且不允许中标后分包、转包（提供承诺书原件，格式自拟）；
8、投标人须提供2023年1月1日（含）起，具有甲醛检测及甲醛祛除服务项目实施案例不少于2例。
注：
①资格要求第2款应提供加盖公章的基本账户银行出具的资信证明（自开标日前六个月内开具）或经审计的最新年度财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
②资格要求第4款至第7款须提供承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟），第5款九条同时须提供显示查询结果的网站截图并加盖公章；
③关于最新年度财务报表，如项目开标日为1月1日至6月30日的，应提供上一年度或当年度财务报表；如开标日为7月1日至12月31日的，应提供当年度财务报表；
④投标人委托第三方检测机构出具检测报告，不属于本招标文件所称的分包或转包，同时要求该机构与投标人相互独立、不得存在同一法定代表人或控股管理关系。
（四）投标费用
投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。
（五）投标保证金
1、项目投标保证金信息
□有投标保证金             ☑无投标保证金           
投标保证金金额（小写）：                              
              （大写）：                              
户名：昆山农商银行投标保证金专户
账号：3052252018224116010001
开户行名称：昆山农村商业银行营业部
行号：314305206650
2、投标保证金的缴纳
（1）投标人应在投标前通过我行指定账户足额缴纳投标保证金，投标人缴纳投标保证金后，及时将回执单电子档发招标人邮箱，以便招标人审核，招标人邮箱：zbcgzx@ksrcb.com，并将该转账凭证单独密封后寄（送）至集中采购中心；
（2）投标保证金需以投标人名义采用银行转账或汇款等方式缴纳，不接受现金或个人账户缴纳保证金。
（3）投标人在缴纳投标保证金时，需在进账凭证上注明项目编号和名称。
（4）凡出现投标保证金未到位或未足额缴纳等与招标文件要求不一致的情况，均自动取消投标人参加该项目的投标资格；
3、投标保证金的扣划
投标过程中发生以下情形时，予以投标保证金的扣划，并按相关规定处理：
（1）投标人在有效期内发生随意撤回、撤销投标行为的；
（2）投标人中标后无正当理由拒签合同的；
（3）其他违法违规行为，经查实情况属实的；
4、投标保证金的退还
（1）投标人未中标，招标人按照“资金从哪里来，原样回那里去”的原则退还投标人投标保证金。
（2）投标保证金不计息。
（六）履约保证金
1、项目履约保证金信息
□有履约保证金             ☑无履约保证金           
投标人应在接到中标通知后合同签订前，向招标人指定账户缴纳中标金额的10%作为履行合同条款；
2、履约保证金的缴纳
（1）履约保证金需以投标人名义采用银行转账或汇款等方式缴纳，不接受现金或个人账户缴纳保证金。
（2）投标人在缴纳履约保证金时，需在进账凭证上注明投标项目编号和名称。
3、履约保证金的扣划
当合同执行过程中发生违反合同规定或违约行为时，应扣划投标人缴纳的履约保证金。
4、履约保证金的退还
（1）项目结项后满足退还标准且资料齐全；
（2）履约保证金不计息。
（七）招标文件的解释及咨询
本招标文件的解释权属招标人，对本次招标有任何询问，请与昆山农商银行本次招标联系人联系。
二、招标文件说明
（一）是否限价招标
☑ 是        最高限价：350,000.00（元）        □ 否
（二）项目实施时间、地点和方式
实施时间：本项目合同有效期两年；
实施地点：昆山农商银行指定网点；
实施方式：固定综合单价包干，包工包料，即包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检验、包验收合格、包工完场清。
（三）合同款的支付条件、时间和支付方式
1、工程款支付（按实际发生的单个工程项目分别办理结算及价款支付）；
2、中选单位需将网点下单的清单提交采购单位确认，待施工完成验收合格并取得验收文件后，中选单位交付全套竣工审计资料，并提交付款申请及相关材料，经采购单位审核通过后，采购单位支付本次下单项目总额的100%；
3、工程款与质量相挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，招标人有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。
（四）评标方法、评标标准
最低评标价法：以供应商对各服务项单价的有效报价与预估数量乘积之和作为项目有效总报价，供应商项目有效总报价最低者确认为该项目中选候选人。
（五）拟签订的合同文本
详见第四部分附件5
（六）其他说明
  符合条件需报名的投标人，请在投标截止前五日在昆山农商银行采购管理平台(https://zbcgzx.ksrcb.com:30018/)上提交注册信息（未按要求在投标截止日前提交注册信息的投标人，将被视为无效投标）。
三、投标文件说明
（一）要求
1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝；
2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。
（二）投标文件的组成
投标文件应包括但不限于下列所列文件：
1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）。
2、投标书
必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。
3、投标价格一览表（须另装，详见“投标文件的签署及规定”）
应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。
4、服务内容描述
投标人必须对“招标项目要求”逐个或分块地作出实质性响应，其响应应与招标文件内容采用相同的顺序，对每个需求的响应必须遵循如下规则：
1）重复该需求；
2）用“是/否”来表明该需求是否被满足；
3）简要描述如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；
4）解释投标文件或投标方案与招标项目需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数量单位来响应。
5、项目实施计划
应根据对项目需求的理解，提出详细、切实可行的项目实施计划及方案。
6、售后服务计划
应说明售后服务的内容、形式、收费标准；维护单位名称、地点、人员；服务响应时间等，并应包含免费维护期及期外的售后服务计划。
7、投标人情况简介
应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目实施情况、及投标人基本账户银行出具的资信证明或经审计的最新年度财务报表、相关内控制度及连续性方案等。
8、投标人资格证明文件
1）投标人营业执照复印件；
2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）；
3) 第三部分（三）对投标人的要求；
4）原厂授权书／原厂证明；
5）其他相关资格证明文件。
9、供应商反腐败/反贿赂承诺书
必须按照本招标文件第四部分附件6的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。
10、其他
1）投标方实施其它银行此产品案例的合同复印件或加盖单位公章的产品定单；
2）投标人自愿提供的其他全部文件；
3）优惠条款的说明等。
11、投标文件组成一览表
1）投标文件的组成应严格符合本章前述各项要求。投标人须按照本招标文件第四部分附件7《投标文件组成一览表》的格式逐项编制与填报，该一览表所列内容作为投标文件编制、装订的参考。
2）凡一览表未予列明，但本招标文件其他部分已作规定，或招标人以书面形式另行要求提供的资料、文件，投标人仍应完整提供，不得以一览表未列明为由免除相应义务；招标人亦有权根据实际需要在该一览表末行据实补充列明。投标人因未按要求提供相关文件所产生的不利后果，由其自行承担。
（三）投标文件的签署及规定
1、投标人应准备一份正本、二份副本、一份电子档（正本PDF），正副本及电子档均不含报价单，另装一份密封投标报价单和一份投标保证金回执单（报价单与保证金回执分装）。在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”、“电子档”、“报价单”、“保证金回执单”字样，若正本和副本有差异以正本为准；
2、投标文件正本、副本、报价单须统一用A4纸打印装订成册并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章； 
3、投标文件须采用胶装或线装方式装订成册，装订应牢固、整齐，确保装订后不可拆散、不可替换内页。因装订不牢固导致投标文件散落、缺页的，由投标人自行承担后果;
4、投标文件须逐页加盖投标人单位公章，不得漏页、跳页；加盖的公章须清晰完整、不重叠。凡招标文件中要求"盖章""签字""签章""加盖公章"之处，投标人须逐项照办：盖章须使用与投标人名称一致的单位公章，签字须由法定代表人或被授权人本人亲笔签署，不得以打印体、印章或复印件替代。
5、投标文件须标注页码，封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码；
6、除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。
7、招标文件所称"公章"，专指投标人经公安机关备案、以物理方式在纸面直接形成的单位实体公章。
四、投标文件的递交
（一）投标文件的密封和递交
1、投标人应将投标文件的正、副本、报价单和电子档、保证金回执单分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本（或副本、报价单、电子档、回执单）招标编号、投标产品名称及项目联系人和联系电话；
2、每一密封袋上注明“于开标前不准启封”的字样；
3、投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。
（二）投标文件的修改和撤回
1、投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；
2、投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样；
3、投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。
五、开标和评标
（一）开标
此次招标采用：本行评标专家组进行现场开标、评标。
（二）评标因素
1、招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：
1）投标价格；
2）投标方的资信情况和履约能力；
3）投标方提供的其他优惠条件。
（三）投标文件的审查
1、开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署；
2、在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝；
3、招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留；
4、招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
5、招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（四）投标文件的澄清
1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清；
2、澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字；
3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；
4、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
（五）评标工作
1、招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方；
2、 评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行；
3、在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力；
4、在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标；
5、江苏昆山农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。
六、中标与签署合同
（一）定标原则
招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。
（二）中标通知
1.定标后，招标人将发出中标通知；
2.对落标的投标人不再另行发出落标通知；
3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。
（三）签订合同
1、招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。
2、招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。
3、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
4、投标人同意按招标人的要求签订相关合同，具体内容以实际签订的合同内容为准。

第四部分	投标文件格式
附件1：《投标书》
投	标	书

致：江苏昆山农村商业银行股份有限公司
根据贵方       招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：
1、 招标文件规定的全部文件正本一份，副本二份，电子文档一份、报价单一份。
二、投标人同意如下：
1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行投标人的全部责任；
2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项；
3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。
三、投标方保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标方愿意承担由此而产生的一切后果。
与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：
地址：                           
邮编：                           
电话：                           
传真：                           
投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：             
投标人名称：                       
单位公章：                       
法定代表人或授权代理人签字：                    
日期：      年     月     日

附件2：《投标人情况简介》
投标人情况简介
1.名称和概况
投标人名称：
地址：邮编：
传真／电话：
成立日期或注册日期：
法定代表人或主要负责人姓名：
2．财务数据
注册资本：
3．业绩或服务的情况
2024年（含）至今国内外主要用户的名称和地址： 
本次投标或服务在国内金融行业的应用情况（如有的话）：
4.2024年（含）至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。
5.所属集团（如有的话）：
6.其它情况（组织、机构、技术力量、参与本产品的实施人员情况等）

附件3：《法定代表人委托书》
江苏昆山农村商业银行股份有限公司：
 兹委托         (代理人姓名)参加贵单位组织的招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。
 附全权代表情况：
 姓名：     性别：        年龄：       职务：
 身份证号码：
 详细通讯地址： 
 电话：传真：
 邮政编码：
单位名称（公章）               
法定代表人（签字/盖章）：           被授权人签字：
    年   月   日                            年   月    日
（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

附件4：《投标价格一览表》 
投标价格一览表
1、投标单位名称：                                    
2、投标项目名称：                                    
3、本项目报价：
	施工内容
	改造面积
（㎡）
	单价
（元/㎡）
	合计（元）

	网点室内环境治理、
空气检测
	15000
	
	


4、 付款方式：
4.1工程款支付（按实际发生的单个工程项目分别办理结算及价款支付）；
4.2中选单位需将网点下单的清单提交采购单位确认，待施工完成验收合格并取得验收文件后，中选单位交付全套竣工审计资料，并提交付款申请及相关材料，经采购单位审核通过后，采购单位支付本次下单项目总额的100%；
4.3工程款与质量相挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，招标人有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。
5、其他优惠条件（如有请列明）




备注：
本次报价包含本项目所有费用及供应商为项目实施而支付的交通、食宿、通讯、税费等全部费用，昆山农商银行不再另外支付与本项目有关的其他费用。
（本表内未明确列述的项目费用应视为包括在项目费用总额之内）



公司盖章：
法定代表人或其授权的代表签字：                 
日 期：    



附件5：拟签订的合同文本
昆山农商银行网点除甲醛及检测项目合同
甲方：江苏昆山农村商业银行股份有限公司
乙方：                            
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“甲方”）和                （以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购项目协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。
一、名称、地点
名称：昆山农商银行网点除甲醛及检测项目合同
地点：昆山农商银行苏州大市范围网点
二、施工范围
施工范围：昆山农商银行苏州大市范围网点
三、合同协议期   年   月   日至   年  月  日
该中选金额为含税价。
1.采购全部内容和技术资料等交付使用前的一切费用。
2.进口关税、报关、商检（如有）及中国政府根据现行税法征收的与本项目有关的一切税费。
3.交货内容：符合本项目及采购文件规定的服务。
4.交货地点：采购单位指定地点
5.交货时间：下单后10天内（7个工作日内提供检测报告）。
四、付款方式
工程款与质量相挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，招标人有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。
工程款支付（按实际发生的单个工程项目分别办理结算及价款支付）：
中选单位需将网点下单的清单提交采购单位确认，待施工完成验收合格并取得验收文件后，中选单位交付全套竣工审计资料，并提交付款申请及相关材料，经采购单位审核通过后，采购单位支付本次下单项目总额的100%。
甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税发票。
五、甲方责任
按双方约定的内容和时间完成以下工作：
1、提供施工环境和施工所需的水、电等必要条件。
2、协调相关支行及分理处与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。
3、工程结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。
4、在验收后，由甲方负责成品保护工作。
5、应做的其他工作，双方另行约定。
6、按照协议规定的付款方式，向乙方支付合同价款。
六、乙方责任
按双方约定的内容和时间完成以下工作：
1、保证工程质量，确保工程按双方约定的工期完成。
2、编制工程的预算。
3、工程经竣工验收达到合格标准后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。验收不合格时，由乙方进行返工，并负担全部返工费用。
4、按照双方约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照甲乙双方约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期的，则乙方每日按照工程总金额的  1 ‰承担违约责任。
5、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
6、应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方，且此保密义务不因本合同到期而解除。
7、乙方应配合提供相关资料，并配合现场评审及验收工作。
七、工程进度变更
1、暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予以答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，赔偿甲方相应的损失，工期不予顺延。
2、工期延误
 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
· 设计变更和工程量增加。
· 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
· 不可抗力。
· 双方书面约定或同意工期顺延的其他情况。
乙方在 8.2款情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
八、竣工验收
1、工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提供完成竣工资料及竣工验收报告。
2、甲方收到竣工验收报告后，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
3、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后经过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
九、维修服务
1、本次采购含检测、验收等；保证工程质量，确保工程按双方约定的工期完成；
2、应配合提供相关资料，并配合现场评审及验收工作；
3、保证为采购方提供的备件库备件充足，可满足采购方日常使用等要求；
4、在工程验收后，定期进行跟踪检测，确保室内空气质量达标；
5、同一产品相同部件出现质量问题的，乙方须免费提供祛除和检测服务，并赔偿因更换期间造成的该网点装潢破坏等给招标方造成的全部损失；
6、甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可另行签订补充协议。
十、不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
2、不可抗力时间发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况及预计清理和修复费用，不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）因不可抗力事件工程导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备，由甲方承担。
（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。
（3）停工期间，乙方留在施工场地的必要的管理人员的费用由乙方承担。
十一、组成协议的文件
· 本协议文本
· 中选项目清单及综合单价明细
· 实际治理面积测量确认单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分，与本协议同样具有法律效力。
十二、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十三、甲方向乙方承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款及其它应当支付的款项；
十四、违约处理
  1、甲方违约，当发生以下情况时：
（1）甲方无正当理由不按照协议的约定按时支付乙方协议款项，每延迟一天，乙方有权向甲方收取工程总金额的      1    ‰滞纳金。
（2）甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、 乙方违约，当发生下列情况时：
因乙方原因不能按照甲乙双方约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，因乙方原因造成工期延误，则被视为延期行为；甲方有权要求乙方每日按照工程总金额的       1    ‰承担违约金。如因甲方、第三方或不可抗力因素所造成的工期延期，乙方不承担赔偿责任。
3、其他违约责任或未尽事宜，按合同法规定执行。
4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应当继续履行协议。
5、未在约定时限内响应或到场累计达3次，甲方可以终止合同。
十五、争议处理
1、双方在履行协议时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门进行调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向昆山市人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完成工程：
（1）单方面违约导致协议无法履行，双方协议停工。
    （2）调解要求停止施工，且为双方接受的。
     （3）法院要求停止施工。
十六、合同生效
签订日期：   年       月     日
     协议订立地点：
本协议由协议双方签字盖章后生效。其中，协议对应的中选通知书是本协议不可分割的一部分。
本协议正本叁份，具有同等效力，由甲方保存二份、乙方保存一份。 
甲方（公章）                                       乙方（公章）
代表人：                                                  代表人：
电话：                                                    电话：
地址：                                                    地址：
 

















相关附件
附件一：中选项目清单
                      中选项目清单
	施工内容
	改造面积（㎡）
	单价（元/㎡）
	合计（元）
	备注

	网点室内环境治理、
空气检测
	15000
	
	
	祛除室内污染物、检测室内空气质量并符合《室内空气质量标注》（GB/T18883-2022）相关标准















附件6：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》
供应商反腐败/反贿赂承诺书
江苏昆山农村商业银行股份有限公司：
本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：
1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。
2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。
3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。
4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。
5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。
6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。
（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。
（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。
（3）承担由此产生的全部法律责任。

（公司加盖公章）
法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：           
日期：
附件7：投标文件组成一览表
	序号
	文件名称
	形式及格式要求
	提交要求

	1
	投标文件目录
	列明各组成部分名称及起始页码，与实际内容一致
	必备

	2
	评分项响应索引表
	按评标标准逐项填写响应章节号及页码
	按需

	3
	投标书
	原件，签字并加盖公章，格式见附件1
	必备

	4
	法定代表人身份证明或授权委托书
	原件并加盖公章；法定代表人本人投标不需委托书，授权代理人投标格式见附件3
	必备

	5
	投标人情况简介
	按附件2填写，逐页加盖公章
	必备

	6
	投标人资格证明文件
	按第三部分（三）对投标人的资格要求，逐页加盖公章
	必备

	7
	原厂授权书／原厂证明
	含第三方产品、服务的，同时出具第三方授权书，加盖公章
	按需

	8
	服务内容描述（需求响应）
	按招标文件内容及要求顺序逐项以“是/否”响应并说明，逐页加盖公章
	必备

	9
	项目实施计划
	含项目组织、人员安排、进度计划及交付物，逐页加盖公章
	必备

	10
	售后服务计划
	含服务响应时间、免费维护期及期外服务安排，逐页加盖公章
	必备

	11
	供应商反腐败/反贿赂承诺书
	原件，签字或盖章，格式见附件6
	必备

	12
	投标价格一览表
	原件，签字注明日期并加盖公章，单独密封，格式见附件4
	必备

	13
	投标保证金缴纳凭证（回执单）
	转账或汇款回执，加盖公章，单独密封
	收取保证金时必备

	14
	类似项目业绩证明
	其他银行同类产品案例合同复印件或加盖公章的产品订单，逐页加盖公章
	按评标需要提供

	15
	其他：__________
	按本招标文件第二部分及澄清、修改文件或其他的实际要求，逐页加盖公章
	按需



