招标编号：KSRCBZB2026010

# 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

# 2026-2027年度空调保养及维修框架协议项目

# 招标书

# 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

# 2026年4月

声		明

本招标文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次采购2026-2027年度空调保养及维修框架协议进行招标，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本声明并保证对本招标文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

第一部分	投标函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司采购2026-2027年度空调保养及维修框架协议进行招标：

1、招标编号：KSRCBZB2026010

2、招标人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

3、招标内容：昆山农村商业银行2026-2027年度空调保养及维修框架协议项目

4、项目实施地点：昆山农商银行指定网点

5、发放标书时间：北京时间2026年04月10日

6、投标截止时间：北京时间2026年05月04日17：00前将密封的投标文件寄（送）至昆山农村商业银行集中采购中心（以我行收到日戳为准），逾期送达的投标文件将不予接受。

7、开标时间、地点：另行通知

8、招标人联系方式：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号1505室集中采购中心

邮编：215301

集中采购中心联系人：沈康

联系电话：0512-57379288

项目联系人：朱平

联系电话：13405201486

*标书包装封面请备注项目联系人及联系电话。

第二部分	招标内容及要求

一、招标内容：
    1、为做好江苏昆山农村商业银行股份有限公司全行空调（不包含异地网点）工作，发挥专业公司在空调保养及维修方面的人员，提高本行空调使用的舒适度，发起本项目采购；

2、空调机型包含多联机，分体机，水机，风管机等；品牌涉及大金，格力，美的，海尔，特灵，盾安，三菱等。
二、服务要求：
  1.内机保养
   1.1、清洗类：
   1、清洗内机送、回风口；紧固各连接部件。
   2、清洗内机过滤网。

3、一年清洗二次。

1.2检查类：

1、检查内机吊杆有无松动。

2、检查内机风轮螺钉有无松动，并紧固。

3、测试内机冷凝水排水泵能否正常排水（只针对有排水泵的机器）。

4、检查内机电控板各插件是否有虚接现象。

5、检查内机电机有无异常噪音，电机轴、轴承是否有生锈现象。

6、检查电源线是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况。

7、检查喇叭口连接有无漏氟痕迹，并紧固喇叭口。
1.3检测类：
  空调出现故障，收到甲方指令后至现场检测故障原因，提供维修方案

2、外机保养：
2.1、清洗类：
1、用翅片清洗剂清洗冷凝器。

2、清洗室外机机壳。

3、清洗室外风扇，检查风扇螺钉有无松动，并紧固。

4、清洗室外现风轮、电机、内部管路等部件上的杂物。
5、一年清洗一次。

2.2检查类：

1、检查室外机有无异常噪音、固定螺钉有无松脱；电机轴、轴承涂抹防锈油。

2、紧固电源线，信号线接线端子。

3、检查喇叭口连接处有无漏氟痕迹。

4、检查电源线是否存在老化、磨痕、破损、剥离情况。
5、检查管路保温是否完整，不完整则修补。

2.3、检修类：
空调出现故障，收到甲方指令后至现场检测故障原因，提供维修方案。
3、冷媒：
  3.1 R22
  3.2其他型号冷媒（R410A、R404A、R407C、R134A、R32）。
4、搬运费：
  4.1拆除后运往指定地方（含搬运、车费等相关费用）。

5、低压铜及铜合金管：
5.1冷媒管（6.4cm*0.6cm）
5.2冷媒管（9.53cm*0.7cm）
5.3冷媒管（12.7cm*0.8cm）
5.4冷媒管（15.8cm8*1.0cm）
5.5冷媒管（19.05cm*1.cm0）
5.6冷媒管（22.23cm*1.2cm）
5.7冷媒管（25.4cm*1.2cm）
5.8冷媒管（28.58cm*1.2cm）
5.9冷媒管（31.75cm*1.2cm）
三、其他要求：

1、投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证招标单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

2、请各投标单位提供以上资格要求的证明文件的复印件，且须加盖投标单位印章后方为有效。如有伪造或虚报，招标人有权取消该单位报名资格。

3、质保期一年。

4、中标单位进入我行进行维修及保养的施工人员应是中标单位参保人员（待中标后施工前提供）。

第三部分	招标说明

一、总体说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）采购而进行的公开招标。

（二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的招标机构：昆山农商银行；

2、“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位；

3、“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务；

5、“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分；

6、“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明，则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分；

7、“无效的投标文件”系指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

1）投标文件未按招标文件的要求密封；

2） 投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

4）在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

5）投标文件字迹模糊不清无法辨认的；

6）投标人在投标文件中提供虚假信息的；

7）投标文件未送达指定地点，指定接收人。

（三）对投标人的要求

1、投标人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，经营范围包含空调安装、维修、机电安装等相应范围，具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系；

2、苏州地区以外的投标供应商需在苏州地区有正式的分支机构；

3、投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，连续三年没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态，并可提供近三个月的人行征信报告、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)及信用中国网(www.creditchina.gov.cn)查询自证材料；

4、投标人具有空调维修及保养服务经验，可提供近三年空调维修及保养服务合同案例不少于3个（需提供全套合同复印件等证明材料）；

5、投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格，且不允许中标后将本招标进行分包、转包；

6、符合条件需报名的投标人，请在投标截止前五日在昆山农商银行采购管理平台(https://zbcgzx.ksrcb.com:30018/)上完成注册（未按要求在投标截止日前注册的投标人，将被视为无效投标）。

（四）投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（五）投标保证金

1、项目投标保证金信息

有投标保证金       □无投标保证金

投标保证金金额（小写）：       20,000.00元

（大写）：       贰万元整

户名：昆山农商银行投标保证金专户

账号：3052252018224116010001

开户行名称：昆山农村商业银行营业部

行号：314305206650

2、投标保证金的缴纳

（1）投标人应在投标前通过我行指定账户足额缴纳投标保证金，投标人缴纳投标保证金后，及时将回执单电子档发招标人邮箱，以便招标人审核，招标人邮箱：zbcgzx@ksrcb.com，并将该转账凭证单独密封后寄（送）至集中采购中心；

（2）投标保证金需以投标人名义采用银行转账或汇款等方式缴纳，不接受现金或个人账户缴纳保证金。

（3）投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上注明项目编号和名称。

（4）凡出现投标保证金未到位或未足额缴纳等与招标文件要求不一致的情况，均自动取消投标人参加该项目的投标资格；

3、投标保证金的扣划

投标过程中发生以下情形时，予以投标保证金的扣划，并按相关规定处理：

（1）投标人在有效期内发生随意撤回、撤销投标行为的；

（2）投标人中标后无正当理由拒签合同的；

（3）投标人中标后未按招标人要求足额缴纳履约保证金的；

（4）其他违法违规行为，经查实情况属实的；

4、投标保证金的退还

（1）招标人如有需要要求中标方缴纳履约保证金的，投标人中标后，在中标人与招标人签订正式合同后，投标人投标保证金转入其履约保证金账户；如投标人中标后投标保证金不转入其履约保证金账户的，请投标人在投标时书面申明。

（2）投标人未中标，招标人按照“资金从哪里来，原样回那里去”的原则退还投标人投标保证金。

（3）投标保证金不计息。

（六）履约保证金

1、项目履约保证金信息

□有履约保证金           无履约保证金

投标人应在接到中标通知后合同签订前，向招标人指定账户缴纳中标金额的10%作为履行合同条款；

2、履约保证金的缴纳

（1）履约保证金需以投标人名义采用银行转账或汇款等方式缴纳，不接受现金或个人账户缴纳保证金。

（2）投标人在缴纳履约保证金时，需在进帐凭证上注明投标项目编号和名称。

3、履约保证金的扣划

当合同执行过程中发生违反合同规定或违约行为时，应扣划投标人缴纳的履约保证金。

4、履约保证金的退还

（1）项目结项后满足退还标准且资料齐全；

（2）履约保证金不计息。

（七）招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人，对本次招标有任何询问，请与昆山农商银行本次招标联系人联系。

二、招标文件说明

（一）是否限价招标

是     最高限价   详见下表    （元）        □否

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 限价金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内机保养 | 元/台 | 80.00 |
| 2 | 外机保养 | 元/台 | 100.00 |
| 3 | R22冷媒 | 元/公斤 | 60.00 |
| 4 | 其他型号冷媒 | 元/公斤 | 120.00 |
| 5 | 3P及以下移机作业（含3P） | 元/台 | 400.00 |
| 6 | 3P及以上移机作业 | 元/台 | 800.00 |
| 7 | 搬运费 | 元/公里 | 8.00 |
| 8 | 冷媒管（6.4cm*0.6cm） | 元/米 | 78.69 |
| 9 | 冷媒管（9.53cm*0.7cm） | 元/米 | 91.97 |
| 10 | 冷媒管（12.7cm*0.8cm） | 元/米 | 101.46 |
| 11 | 冷媒管（15.8cm8*1.0cm） | 元/米 | 119.42 |
| 12 | 冷媒管（19.05cm*1.cm0） | 元/米 | 127.85 |
| 13 | 冷媒管（22.23cm*1.2cm） | 元/米 | 156.94 |
| 14 | 冷媒管（25.4cm*1.2cm） | 元/米 | 169.38 |
| 15 | 冷媒管（28.58cm*1.2cm） | 元/米 | 182.38 |
| 16 | 冷媒管（31.75cm*1.2cm） | 元/米 | 182.38 |

（二）项目实施时间、地点和方式

根据招标方要求，进行全行空调的保养及维修。实施方式现场实施。

（三）合同款的支付条件、时间和支付方式

付款方式：项目竣工验收合格，取得验收合格文件，承包人交付全套竣工审计资料，结算手续办理完毕，结算审核书签订后，发包人支付至项目审定额（价）的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后无任何质量问题无息付清。

（四）评标方法、评标标准

以供应商对各物品项（含服务项）单价的有效报价与预估数量乘积之和作为项目有效总报价，供应商项目有效总报价最低者确定为该项目中标候选人。
     （五）拟签订的合同文本

详见第四部分附件5

（六）其他说明

框架协议两年，合同一年一签。

三、投标文件说明

（一）要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝；

2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

（二）投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列所列文件：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）。

2、投标书

必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

3、投标价格一览表（须另装，详见“投标文件的签署及规定”）

应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。

4、服务内容描述

投标人必须对“招标项目要求”逐个或分块地作出实质性响应，其响应应与招标文件内容采用相同的顺序，对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1）重复该需求；

2）用“是/否”来表明该需求是否被满足；

3）简要描述如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；

4）解释投标文件或投标方案与招标项目需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数量单位来响应。

5、项目实施计划

应根据对项目需求的理解，提出详细、切实可行的项目实施计划及方案。

6、售后服务计划

应说明售后服务的内容、形式、收费标准；维护单位名称、地点、人员；服务响应时间等，并应包含免费维护期及期外的售后服务计划。

7、投标人情况简介

应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目实施情况、及投标人最新的经过审计的财务报表、相关内控制度及连续性方案等。

8、投标人资格证明文件

1）投标人营业执照复印件；

2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）；

3）生产厂商授权函；

4）其他相关资格证明文件。

9、供应商反腐败/反贿赂承诺书

必须按照本招标文件第四部分附件6的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

10、其他

1）投标方实施其它银行此产品案例的合同复印件或加盖单位公章的产品定单；

2）投标人自愿提供的其他全部文件；

3）优惠条款的说明等。

（三）投标文件的签署及规定

1、投标人应准备一份正本、二份副本、一份电子档，正副本及电子档均不含报价单，另装一份密封投标报价单和一份投标保证金回执单（报价单与保证金回执分装）。在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”、“电子档”、“报价单”、“保证金回执单”字样，若正本和副本有差异以正本为准；

2、投标文件正本、副本、报价单须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章；

3、投标文件须标注页码，封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码；

4、除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和递交

1、投标人应将投标文件的正、副本、报价单和电子档、保证金回执单分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本（或副本、报价单、电子档、回执单）招标编号、投标产品名称及项目联系人和联系电话；

2、每一密封袋上注明“于开标前不准启封”的字样；

3、投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

（二）投标文件的修改和撤回

1、投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；

2、投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样；

3、投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

五、开标和评标

（一）开标

此次招标采用：本行评标专家组进行现场开标、评标。

（二）评标因素

1、招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：

1）投标价格；

2）投标方整体实力及成功案例总数；

3）投标方技术方案、成功案例分析及产品特制设计；

4）投标方技术实力（研发人员、售后服务能力）；

5）投标方的资信情况和履约能力；

6）投标方提供的其他优惠条件。

（三）投标文件的审查

1、开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署；

2、在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝；

3、招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留；

4、招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

5、招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清；

2、澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字；

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；

4、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

（五）评标工作

1、招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方；

2、 评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行；

3、招标人不承诺报价最低者为中标者；

4、在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力；

5、在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标；

6、江苏昆山农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

六、中标与签署合同

（一）定标原则

招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

（二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知；

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知；

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

（三）签订合同

1、招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

2、招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

3、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

4、投标人同意按招标人的要求签定相关合同，具体内容以实际签订的合同内容为准。

第四部分	投标文件格式

## 附件1：《投标书》

投	标	书

致：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

根据贵方       招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

- 招标文件规定的全部文件正本一份，副本二份，电子文档一份、报价单一份。

二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行投标人的全部责任；

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项；

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

三、投标方保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标方愿意承担由此而产生的一切后果。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年     月     日

## 附件2：《投标人情况简介》

投标人情况简介

1.名称和概况

投标人名称：

地址：邮编：

传真／电话：

成立日期或注册日期：

法定代表人或主要负责人姓名：

2．财务数据

注册资本：

3．业绩或服务的情况

2023年（含）至今国内外主要用户的名称和地址：

本次投标或服务在国内金融行业的应用情况（如有的话）：

4. 2023年（含）至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。

5.所属集团（如有的话）：

6.其它情况（组织、机构、技术力量、参与本产品的实施人员情况等）

## 附件3：《法定代表人委托书》

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

兹委托         (代理人姓名)参加贵单位组织的招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                        法定代表人（签字）

年   月   日                         年   月    日

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

## 附件4：《投标价格一览表》

投标价格一览表

1、投标单位名称：

2、投标项目名称：

3、本项目报价：

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 预估数量 | 投标单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内机保养 | 元/台 | 1800 |  |  |
| 2 | 外机保养 | 元/台 | 500 |  |  |
| 3 | R22冷媒 | 元/公斤 | 100 |  |  |
| 4 | 其他冷媒 | 元/公斤 | 300 |  |  |
| 5 | 3P及以下移机作业（含3P） | 元/台 | 30 |  |  |
| 6 | 3P及以上移机作业 | 元/台 | 30 |  |  |
| 7 | 搬运费 | 元/公里 | 100 |  |  |
| 8 | 冷媒管（6.4cm*0.6cm） | 元/米 | 200 |  |  |
| 9 | 冷媒管（9.53cm*0.7cm） | 元/米 | 100 |  |  |
| 10 | 冷媒管（12.7cm*0.8cm） | 元/米 | 200 |  |  |
| 11 | 冷媒管（15.8cm8*1.0cm） | 元/米 | 100 |  |  |
| 12 | 冷媒管（19.05cm*1.cm0） | 元/米 | 100 |  |  |
| 13 | 冷媒管（22.23cm*1.2cm） | 元/米 | 100 |  |  |
| 14 | 冷媒管（25.4cm*1.2cm） | 元/米 | 100 |  |  |
| 15 | 冷媒管（28.58cm*1.2cm） | 元/米 | 100 |  |  |
| 16 | 冷媒管（31.75cm*1.2cm） | 元/米 | 100 |  |  |
| 17 | 投标总价（元） |  |  |  |  |
| 备注：该报价包含人工费、材料费、税费、交通费、利润等一切费用 |  |  |  |  |  |

*以上表格物品不得改动、删除，否则做无效投标处理。
*以上预计数量仅供投标人报价参考。

*投标总价只作为评审依据，最终以投标单价金额进行合同签订。
4、 付款方式：待单个工程竣工验收合格，取得验收合格文件，承包人交付全套竣工审计资料，结算手续办理完毕，结算审核书签订后，发包人支付至工程审定额（价）的97%；余3%质保金，待质保期届满后支付。

5、 其他优惠条件（如有请列明）

备注：

本次报价包含本项目所有费用及供应商为项目实施而支付的交通、食宿、通讯、税费等全部费用，昆山农商银行不再另外支付与本项目有关的其他费用。

（本表内未明确列述的项目费用应视为包括在项目费用总额之内）

公司盖章：

法定代表人或其授权的代表签字：

日 期：

## 附件5：拟签订的合同文本

昆山农商银行空调保养及维修框架协议

发包人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称甲方）

承包人：                                （以下简称乙方）

为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，发包人与承包人经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，签订本合同。

一、空调工程承包范围、内容、方式及合同有效期

1.1本工程的承包范围及内容为：昆山农商银行所辖网点空调的保养及维修（总行大楼、花桥综合楼及本地各网点空调，具体按本行后勤保卫部通知或联系单为准）。

1.2承包方式：按合同承包范围固定综合单价包干，包工包料，即包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检验、包验收合格、包工完场清。

二、工程造价

2.1本合同采用固定综合单价的计价方式：

标底单价详见合同附件一（注：该标底价格为全费用清单价，即包含了为完成空调维修及保养所需的各项材料、人工、机械、文明施工、措施费、利润、税金等一切费用）

2.2竣工结算时，按中选固定综合单价×经招标人验收合格的工程量计算，以审定价为准。

三、质量标准

3.1甲乙双方约定本工程质量标准为：在达到《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《空调通风系统清洗规范》(GB19210-2003)及其他现行国家、地方质量检验评定“合格”标准的基础上满足甲方的要求和设计要求。

四、甲方的权利和义务

4.1监督检查空调工程质量、进度、安全，工程进度款的审核与支付、组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理竣工结算等。

4.2督促乙方按合同、规范及标准要求维修及保养。

五、乙方的权利和义务

5.1在甲方提出需求时，乙方有义务协助甲方对空调进行维修前的检查及检测。

5.2乙方应提供进入甲方现金区的施工人员名单、联系电话和身份证复印件。乙方须对其工作人员进行安全教育并在施工现场等危险场所搭设安全防护设施，确保施工安全和第三者的安全，因乙方原因造成的安全事故，一切责任及费用由乙方承担。

5.3履行本合同中规定的乙方有关权利和义务，按本合同文件要求及甲方的指令、施工及验收规范进行施工。

5.4严格遵守有关环境保护法律、法规，遵守政府主管部门对施工场地交通、施工污染、噪音等安全文明生产的有关管理规定。按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施，否则，由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。

5.5有义务采取措施避免工程施工对施工场地的地下管线、成品、半成品等造成破坏。如果乙方破坏，乙方将承担其全部责任及相关的经济赔偿。

5.6积极配合甲方对材料及施工的监督检查，服从甲方的监督管理。

5.7对于未正式移交甲方的已完工程，乙方应负责成品保护工作。

六、工程款支付方式

6.1进度款与质量相挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付工程款或暂缓支付部分工程款。

6.2工程款支付：

合同签订生效后，乙方每月上报已完合格工程量，经甲方验收合格书面确认后，按甲方审计部要求对乙方递交的竣工结算报告，甲方应给予相应结算。审计结算经甲乙双方共同确认后，甲方一次无息支付到结算审计工程造价的97％，剩余3%作为质保金，质保期满后无任何质量问题无息付清。

6.3上述各阶段工程款应在甲方以书面确认该阶段工作完成后，并在收到乙方递交有授权代表签字的付费请款单及发票原件后方才支付，否则，甲方有权暂停付款，相关责任由乙方自行承担。

七、质量管理

7.1乙方应认真按照标准、规范以及甲方依据合同发出的指令施工，接受甲方的检查检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行整改。

7.2当工程具备隐蔽条件或关键工序施工完毕后，须经甲方验收合格后，方可进行下道工序施工。

八、工程保修

8.1本工程的质量保修期为 壹 年，具体约定按附件中《工程质量保修书》的约定执行。

九、材料管理

9.1施工所用的材料设备必须符合国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等按现行验收规范所要求的质量文件资料。

十、竣工验收

10.1空调维修及保养完成后维修供应商应与网点相关负责人对空调修复及保养情况进行验收，并由双方签字确认，验收确认单作为后续维修费用结算凭证之一，与维修报价单、结算单一并提供给发包人作为维修费用结算依据。

十一、竣工结算

11.1竣工结算程序严格按甲方审计部相关规定执行对此甲、乙双方均无异议。

11.2竣工结算条件

（1）空调维修及保养完成验收单（需相应网点负责人验收确认签字）；
    （2）零星维修报价单；

（3) 结算审定单（根据我行审计部门要求提交审计资料）。

11.3甲、乙双方在结算审核中对有争议部分应进行讨论、协商并解决。

十二、争议处置

12.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，则应提交昆山市人民法院诉讼。
    十三、响应要求

13.1、空调发生故障后发包人致电投标方维修负责人，投标方应在30分钟内响应，如电话不能解决问题，投标方维修技术员应将在3个小时内赶到现场进行排查，并及时给出解决方案及零配件报价清单，经发包人确认后普通空调维修在24小时内解决故障并恢复正常运转，节假日应安排维修值班人员及时响应发包人维修需求。

十四、合同生效与终止

14.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效，合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；

14.2除正常质量保修以及保密等相关后合同义务外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同其余条款即告终止。

14.3合同有效期，自2026年 月 日至2027年 月 日止

十五、附则

15.1本合同一式  陆 份，甲乙双方各保留 叁 份，每份均有同等效力。

15.2合同的附件、图纸、工程变更单、验收单、结算单、保修单等，以及相关的招、投标文件、答疑、澄清等资料均为合同有效组成部分。

十五、合同附件

附件二：工程质量保修书

（以下无正文）

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

法人代表或授权委托人：            法人代表或授权委托人：

联系电话：                        联系电话：

地址： 昆山市前进东路828号       地址：

传真：                            传真：

开户银行：昆山农村商业银行营业部  开户银行：

银行账号：7066500521120100002809  银行账号：

税号：91320500770509049M          税号：

签订日期：2025年  月  日         签订日期：2025年  月  日

附件一

| 标底单价 工程名称：昆山农商银行空调保养及维修框架协议 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 单价 |
| 1 | 内机保养 | 元/台 |  |
| 2 | 外机保养 | 元/台 |  |
| 3 | R22冷媒 | 元/公斤 |  |
| 4 | 其他冷媒 | 元/公斤 |  |
| 5 | 3P及以下移机作业（含3P） | 元/台 |  |
| 6 | 3P及以上移机作业 | 元/台 |  |
| 7 | 搬运费 | 元/公里 |  |
| 8 | 冷媒管（9.53cm*0.7cm） | 元/米 |  |
| 9 | 冷媒管（6.4cm*0.6cm） | 元/米 |  |
| 10 | 冷媒管（12.7cm*0.8cm） | 元/米 |  |
| 11 | 冷媒管（15.8cm8*1.0cm） | 元/米 |  |
| 12 | 冷媒管（19.05cm*1.cm0） | 元/米 |  |
| 13 | 冷媒管（22.23cm*1.2cm） | 元/米 |  |
| 14 | 冷媒管（25.4cm*1.2cm） | 元/米 |  |
| 15 | 冷媒管（28.58cm*1.2cm） | 元/米 |  |
| 16 | 冷媒管（31.75cm*1.2cm） | 元/米 |  |
| 备注：该报价包含人工费、材料费、税费、交通费、利润等一切费用 |  |  |  |

注：未标注品牌的材料，应在结算时标注相应品牌（或厂名，根据甲方需要提供合格证）、规格、型号等。

附件二 工程质量保修书

项目质量保修书

发包人（全称）：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）、《空调通风系统清洗规范》(GB19210-2003)，经协商一致，对昆山农商银行2026-2027年度空调保养及维修框架协议签定项目质量保修书。

一、项目质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据约定保修期为壹年（质量保修期自项目验收合格之日起计算。）

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 /  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格交付并之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

支付保证金的前提条件：承包人已履行完成所有保修任务；已提请发包人基建中心和使用部门确认无质量问题或遗留问题；

四、质量保修责任

按照有关法律、法规规定和双方约定，承包人承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。如承包人更换保修负责人、联系电话、电子邮箱及联系地址的,将书面通知发包人,并征得发包人同意。

特殊情况：

以上所列方式的任意一种均视为发包人向承包人履行通知义务的有效方式，承包人不得以任何理由对通知的法律效力提出异议。双方业务往来的电子文件，均可视作合同履行的有效文件。发包人按照上述电子邮箱发出的文件，只要显示为成功发送，均视为已经送达。

如承包人出现下述任何情况之一的，发包人可另行委托维修单位进行维修，所有维修费用由承包人承担。除维修费用外，承包人还需向发包人支付维修费用10%且不低于人民币贰仟元的违约金。承包人承诺不对发包人核算的维修单价或维修工程量提出异议。

承包人提供的联系方式，不能联系到保修负责人的；

接到维修通知后承包人未在规定时间到场维修的；

承包人拒不到现场处理的；

施工工艺达不到规范要求的；

同一位置经过两次维修仍未彻底解决问题的；

因维修人员服务不当行为造成使用者强烈投诉；

严重违反发包人管理要求的；

特殊紧急情况（因承包人施工质量问题导致爆水管、电气事故等可能危及业主生活安全的）。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同审定价的3%。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_____/_____

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在施工合同签订时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：          承  包  人（公章）：

法定代表人：                 法定代表人：

（签字或盖章）               （签字或盖章）

## 附件6：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》

供应商反腐败/反贿赂承诺书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。

2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。

4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。

5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。

6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。

（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。

（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。

（3）承担由此产生的全部法律责任。

（公司加盖公章）

法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：

日期：