昆山农村商业银行计算机项目

招标编号： KSRCBZB2021051

- 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

- 数据中心基础环境设备维保招标书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二○二一年十一月

- 声		明

本招标文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司数据中心基础环境设备维保招标，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

- 第一部分	投标函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司数据中心基础环境设备维保进行招标：

1、招标编号： KSRCBZB2021051

2、招标人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

3、招标内容：昆山农村商业银行数据中心基础环境设备维保（详见招标书“第二部分 招标说明”）。

4、项目实施地点：昆山

5、投标者对投标文件须准备正、副本两种，并分别标以“正本”和“副本”，要求提供正本壹份、副本贰份。报价部份单列，并单独密封存放，投标文件中须附有各投标设备的产品说明，“正本”和“副本”相同，如果它们之间有任何差异，则以正本为准。

6、发放标书时间：北京时间2021年11月29 日17：00前

7、投标截止时间：投标人应于北京时间2021年12月20日17：00前将密封的投标文件寄（送）至昆山农村商业银行（以我行收到日戳为准），逾期送达的投标文件将不予接受。

8、凡参与此次的投标人，请通过邮件发送营业执照复印件至招标管理办公室邮箱zbcgzx@ksrcb.com。

9、请投标者同时提供一份投标文件的电子版（不含报价部分），并发至招标人的邮箱：zbcgzx@ksrcb.com。投标文件如果电子版与纸质版有任何差异，则以纸质正本为准。

10、凡对此次招标提出询问，请与昆山农村商业银行联系。

11、招标人联系方式：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号1012室招标管理办公室

邮编：215301

招标办公室联系人：沈康

联系电话：0512-57379288

技术联系人：唐宇新

联系电话：0512-57379212  手机：13913262321

- 第二部分	招标说明

- 一、总体说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）数据中心基础环境设备维保而进行的公开招标。

（二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的招标机构：昆山农商银行；

2、“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位；

3、“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、售后服务和其他类似的义务；

5、“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分；

6、“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明，则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分；

7、“无效的投标文件”系指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

1）投标文件未按招标文件的要求密封；

2）投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

4）在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

5）投标文件字迹模糊不清无法辨认的；

6）投标人在投标文件中提供虚假信息的；

7）投标文件未送达指定地点，指定接收人。

（三）合格的投标人

1、投标人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于5年，具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系；

2、江苏、上海地区之外的投标人需在苏州地区有正式的分支机构（须提供分支机构营业执照复印件）；

3、投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态；

4、投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格；且不允许中标后将本招标进行分包、转包；

- 投标人应为增值税一般纳税人，应开具增值税专用发票，不得代开增值税发票；

6、对标的物中包含的第三方产品和服务，要求投标人出具第三方授权书（包括产品、服务功能和价格），招标人保留对该第三方资格认定及与其直接签署合同的权利；

7、具有中心机房基础环境设备维保案例近三年内不少于3件。

8、投标人应能满足招标人付款前对发票票种及开票类型的要求。

（四）投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（五）招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人，对本次招标有任何询问，请与昆山农村商业银行本次招标联系人联系。

- 二、投标文件说明

- （一）要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝；

2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

- （二）投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列所列文件：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）

2、投标书

必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改；

3、投标价格一览表

应包括投标报价、其他重要补充事项等内容。

4、维保服务计划

应说明维保服务的内容、形式。

5、投标人情况简介

应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目案例情况、及投标人最新的经过审计的财务报表等。

6、投标人资格证明文件

1）投标人营业执照复印件；

2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）。

7、其他

1）投标人实施其它数据中心此类案例的合同复印件；

2）投标人自愿提供的其他全部文件；

3）优惠条款的说明等。

8、供应商反腐败/反贿赂承诺书

必须按照本招标文件第四部分附件6的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

- （三）投标文件的签署及规定

1.投标人应准备一份正本，贰份副本，一份电子文档。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异以正本为准；

2.投标文件正本和副本须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章；

3.除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

- 三、投标文件的递交

- （一）投标文件的密封和递交

1、投标人应将投标文件的正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本或副本、招标编号、投标产品名称；

2、每一密封信封上注明“于开标前不准启封”的字样；

3、投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章；

4、投标文件须标注页码：封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码；

- （二）投标文件的修改和撤回

1、投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；

2、投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样；

3、投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

- 四、开标和评标

- （一）开标

此次招标采用：招标人对本次招标不进行现场开标。

- （二）评标因素

1、招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：

1）投标价格；

2）投标人整体实力及成功案例总数；

3）投标人技术方案、成功案例分析；

4）投标人技术实力（维保服务能力）；

5）投标人的资信情况和履约能力；

6）投标人提供的其他优惠条件。

- （三）投标文件的审查

l.开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署；

2.在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和维保服务能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝；

3.招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留；

4.招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

5.招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- （四）投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清；

2、澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字；

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分；

4、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- （五）评标工作

1、招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标人；

2、评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行；

3、招标人不承诺报价最低者为中标者；

4、在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力；

5、在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标；

6、江苏昆山农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

- 五、中标与签署合同

- （一）定标原则

招标人不承诺向投标人披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

- （二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知；

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知；

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

- （三）签订合同

1、招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈；

2、招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容；

3、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分	招标内容及要求

一、服务期限

维保服务的服务期限为合同签订之日起一年。

二、采购清单

| 标段 | 是否投标 | 设备类型 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | （是/否） | 新风、排烟设备 |  |
|  |  | 门禁设备 |  |
|  |  | 防侵入报警设备 |  |
| 标段2 | （是/否） | UPS设备 |  |
|  |  | 空调设备 |  |
|  |  | 配电柜设备 |  |

注：1）投标人可选择标段进行投标,投标设备清单及服务要求详见附件。

2）投标人如需现场勘察，请在2021年12月 10日前，联系技术联系人进行资质初审、现场勘察、确认设备清单。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求。

三、对投标人要求

（一）设备原厂服务保障要求

招标文件及附件中所要求提供设备原厂服务的，投标人须在收到中标通知书后一个月内与设备原厂商签订相关设备售后服务合同，在此期间内对招标人相关的设备提供原厂维保服务，并且不得额外向招标人收取任何费用。投标人与设备原厂商签订的售后服务合同作为投标人与招标人签订合同的必要条件，否则招标人有权单方面终止其中标资格，投标人承诺由此给招标人造成的损失承担赔偿责任。

（二）投标人提供材料的要求

投标人与设备原厂商需对投标提供的承诺函、授权书、资质证明、检测报告等材料的真实性负责，并提供相关的查询验证说明。如招标人发现相关材料有不属实、伪造等情况，招标人有权单方面终止其中标资格，投标人承诺由此给招标人造成的损失承担赔偿责任。

（三）维保团队人员要求

投标人需提供维保团队人员名单、资质及简历，维保团队成员相关设备维保经验不少于3年，并持有相关资质及操作证书。

（四）对标段2的投标要求

- 投标人须提供艾默生网络能源有限公司（以下简称“艾默生公司”）出具的原厂设备（UPS、精密空调、配电柜）维保授权书。

2）投标人须提供中心机房的基础设备维保案例近3年内不少于3件(须含UPS、精密空调、配电柜设备) ，并且案例中包含艾默生公司设备（UPS、精密空调、配电柜设备）的维保案例不少于1件，以合同复印件为准。

- 投标人中标后所使用维保备件耗材须为艾默生公司原厂产品，须提供艾默生原厂产品授权文件。

- 数据中心基础环境设备维保服务SLA

（一）服务内容

1、设备（系统）运维服务

1.1 故障管理服务

当出现重大故障时招标人应及时与投标人取得联系，投标人应在标书规定时间内到达现场，并在规定时间内解决故障。

当出现其他故障时，投标人现场维护人员负责解决。如现场人员无法解决，投标人后台支持人员应及时解决故障以保证业务的正常进行。事后投标人需向招标人提交故障处理报告。

1.2 问题管理服务

当招标人发现问题向投标人提交问题报告后，投标人应在两个工作日针对招标人递交的问题报告给出明确回复和解决方案，并在承诺时间内完成问题处理。

投标人后台支持人员发现系统问题时，要及时通告招标人并提交问题解决方案并进行实施。

当投标人其他客户出现重大异常时，投标人维护专员应以电话及时通知招标人联系人。指导招标人检查是否存在同样问题隐患，并提供应急处理方案。

1.3 现场巡检服务

投标人每年定期组织对招标人设备（系统）的现场巡检服务（或称系统健康性检查服务），主要是对设备（系统）进行针对性的全面的预防性安全巡检和健康性检查。现场巡检服务要求和频率按照本标书及附件要求。

（二）服务指标

1、投标人为招标人提供7×24小时的响应服务，并保证在收到招标人通知后1小时内给与回复，并依据情况选择最有效的服务方式解决问题，如电话沟通、远程支持或到达现场解决；远程支持要求2小时内给出解决方案。

2、现场服务响应到达现场时间承诺：

（1）一般事件/现场服务要求到达现场时间: ≤48小时

（2）重大异常/故障到达现场时间：≤4小时

3、故障级别界定/说明：

（1）重大异常/故障：设备（系统）不能正常运行，并严重影响银行相关系统、业务日常正常运营；

（2）一般事件/现场服务要求：设备（系统）有故障但能正常运行，尚未较大影响招标人相关主营业务正常运营。

五、投标人维保服务承诺书

（注意：需要投标人单独打印）

致：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

我们_________________________是按照中华人民共和国法律成立的法人单位，注册地址为_____________________________________________________。

针对昆山农商银行组织的数据中心基础环境设备维保的公开招标采购，我方郑重承诺：

1、我方将严格按照本招标文件及其附件要求实施维护服务，若无法在规定时间内解决故障并恢复设备正常运行，造成昆山农商银行正常业务开展受到影响的情况，昆山农商银行拥有直接向设备原厂或其它公司寻求紧急维修服务的权利，由此产生的相关费用由我方承担，同时昆山农商银行保留向我方追究其它相关经济损失的权利。

2、我方所投标段内所有设备及其零部件严格按照本招标文件及其附件要求维修、更换；更换的设备或部件是全新、未使用过、原厂原装的设备或部件，其质量、规格及技术特征应符合国家相关规范、标准。

3、（投标人自愿承诺的其他条款）

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

六、报价总则

1、投标人必须对各个产生费用的服务进行单独完整报价（参照附件5：《投标价格明细表》）。

2、每个服务的报价必须唯一；

3、投标人必须确保报价覆盖了本招标文件第三部分“招标内容及要求”中所有产生的维保等相关所有费用；

4、所有报价均应已包含国家规定的所有税费；

5、付款方式

合同签订后收到有效发票后的30个工作日内支付合同总额的20％；合同签订满半年并收到有效发票后的30个工作日内支付至合同总额的50%，合同到期后收到有效发票后的30个工作日内支付至合同总额的100％。

七、合同要求

投标人同意按招标人的要求签定相关合同。

- 第四部分	投标文件格式

- 附件1：《投标书》

投	标	书

致：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

根据贵方       招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

- 招标文件规定的全部文件正本一份，副本两份，电子文档一份。

二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行我方的全部责任；

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项；

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

三、投标人保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标人愿意承担由此而产生的一切后果。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年     月     日

- 附件2：《投标人情况简介》

投标人情况简介

1.名称和概况

投标人名称：

地址：                   邮编：

传真／电话：

成立日期或注册日期：

法定代表人或主要负责人姓名：

（附投标代理人及法定代表人身份证复印件）

2.财务数据

注册资本：

（附营业执照、税务登记证、组织机构代码证、上一会计年度资产负债表、利润表等复印件）

3.代理商资质体系认证情况

（附ISO质量体系认证书或其他相关证书复印件）

4.原厂授权函和原厂服务说明

（附原厂授权函原厂服务说明材料）

5.代理商业绩及成功案例情况

（附近3年内代理商成功实施案例说明及相应合同复印件）

6.投标人项目维保服务技术人员介绍

（附投标人项目实施人员联系方式、资质认证书、简历、相关实施经验等）

7.售后服务情况说明

（1）上海、苏州等地办事处及人员组成介绍

（2）售后联系方式、服务模式、故障处理流程、客户服务流程等

（3）原厂维保说明书

- 附件3：《法定代表人委托书》

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

兹委托         (代理人姓名)参加贵单位组织的     招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                       法定代表人（签字）

年   月   日                         年   月    日

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

- 附件4：《投标价格一览表》

投标价格一览表

1、投标单位名称：

2、投标项目名称：

3、标段价格明细：

| 标段 | 是否投标 | 设备类型 | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境设备 | （是/否） | 新风、排烟设备 |  |
|  |  | 门禁设备 |  |
|  |  | 防侵入报警设备 |  |
|  |  | 总价 |  |
| 基础设备 | （是/否） | UPS设备 |  |
|  |  | 空调设备 |  |
|  |  | 配电柜设备 |  |
|  |  | 总价 |  |

备注：

本次报价包含本项目所有费用及供应商为项目实施而支付的交通、食宿、通讯、税费等全部费用，昆山农商银行不再另外支付与本项目有关的其他费用。

（本表内未明确列述的项目费用应视为包括在项目费用总额之内）

公司盖章：

法定代表人或其授权的代表签字：

日 期：

附件5：《投标价格明细表》

- 投标人按照附件设备清单及维保服务细则进行逐一列明服务价格。

| - 标段 | - 系统 | - 服务项目 | - 服务内容 | - 频率/年 | - 现场到达时间 | - 备注 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件6：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》

供应商反腐败/反贿赂承诺书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。

2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。

4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。

5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。

6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。

（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。

（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。

（3）承担由此产生的全部法律责任。

（公司加盖公章）

法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：

日期：